## Лист1
вел измерения для германия в отчете
|  |  | Ток через соленоид (Is), А | Толщина (t), м | Ток Холла (IH), мА | Магнитное поле (B), Т | Напряжение Холла (VH), мВ | Коэффициент Холла (RH) | Концентрация носителей (n)
|  |  | 1 | 0.0003 | 2 | 0.1482 | 19.17 | 0.019403 | 3.2172e+20
|  |  | 1.5 |  |  | 0.2223 | 28.756 | 0.019404 | 3.217e+20
|  |  | 2 |  |  | 0.2964 | 38.341 | 0.019403 | 3.2171e+20
|  |  | 2.5 |  |  | 0.3706 | 47.926 | 0.019398 | 3.218e+20
|  |  | 3 |  |  | 0.4447 | 57.511 | 0.019399 | 3.2178e+20
|  |  | 3.5 |  |  | 0.5188 | 67.097 | 0.0194 | 3.2177e+20
|  |  | 4 |  |  | 0.5929 | 76.682 | 0.0194 | 3.2176e+20
|  |  | 4.5 |  |  | 0.667 | 86.267 | 0.0194 | 3.2176e+20
|  |  | 5 |  |  | 0.7411 | 95.852 | 0.019401 | 3.2175e+20
e | <RH> | <n>
1.602e-19 | 0.019401 | 3.2175e+20
Погрешность Коэффициента Холла
|  |  | x | <x> | (x-<x>)^2 | n(n-1) | Sx | Δx
|  |  | 0.019403 | 0.019401 | 0.00037647 | 72 | 0.0068592 | 0.015817
|  |  | 0.019404 |  | 0.0003765
|  |  | 0.019403 |  | 0.00037649
|  |  | 0.019398 |  | 0.00037628
|  |  | 0.019399 |  | 0.00037631
|  |  | 0.0194 |  | 0.00037635
|  |  | 0.0194 |  | 0.00037636
|  |  | 0.0194 |  | 0.00037637
|  |  | 0.019401 |  | 0.00037638
Погрешность Концентрации носителей
|  |  | x | <x> | (x-<x>)^2 | n(n-1) | Sx | Δx
|  |  | 3.2172e+20 | 3.2175e+20 | 1.1342e+33 | 72 | 11010460849314356 | 25390168191722212
|  |  | 3.217e+20 |  | 2.0129e+33
|  |  | 3.2171e+20 |  | 1.7698e+33
|  |  | 3.218e+20 |  | 2.1567e+33
|  |  | 3.2178e+20 |  | 1.0948e+33
|  |  | 3.2177e+20 |  | 3.5173e+32
|  |  | 3.2176e+20 |  | 1.4885e+32
|  |  | 3.2176e+20 |  | 5.0454e+31
|  |  | 3.2175e+20 |  | 9.1513e+30